东 南 大 学 考 试 卷（A卷）评分标准

| 课程名称 | 自动检测技术 |  | 考试学期 |  | 16-17-2 |  | 得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用专业 | 自动化 | 考试形式 |  | 闭卷 |  | 考试时间长度 |  |  | 120分钟 |
| （开卷、半开卷请在此写明考试可带哪些资料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、填空题(共24分)

1.  ±1℃（1分），1%（1分）

2．C （2分）

3. 涡流（2分）

5. C（2分）

6. 格雷码（2分）

7. 4（2分）

8. A（2分）

9. A（3分）

10. A（2分）

11. 湿法、干法（2分）

12. D（3分）

二、

1.	 （2分）（2分）

（2分）（4分）公式对得一半分

2.  计算最大绝对误差3℃（5分），结论：该表不合格 （3分）

3.  转速n=300rpm （8分）

4.  写明白全电连接+输出电压与电阻变化的关系（4分），画图（4分）

5.  分析伺服腰轮流量计的反馈机理（4分），Q=4nV（2分）

解决泄漏问题的理由：压差为0（4分）

6. E（t，t1）=15.597mV（10分），插值计算t=321.9℃（10分）

三：

解决方案：用辅助电极（4分），机理建模+原理分析（6分）

系统架构：框图（测量电极电容传感器/辅助电极电容传感器+2路信号调理）+ADC+MCU ，要求说明各部分的功能

评分标准：传感器：4分，没有写两个传感器的 -4分；信号调理：2分，ADC：2分，MCU：2分